## 위탁의료기관점검표(개별)
코로나19 예방접종 위탁의료기관 점검표(개별의료기관용)
기 관 현 황
요양기관번호 | 기관명
요양기관종별 | 전문과목
(표시과목)
주 소
(소재지)
대표자명 | 전화번호
FAX번호 | 이메일 주소
예방접종 업무 담당인력현황(명) | 󰋫(전담)의 사 | 󰋫간 호 조 무 사
| 󰋫 간 호 사 | 󰋫전 산 요 원
| 󰋫행 정 요 원 | 󰋫백신관리 전담자
점검사항 |  |  | 점검결과
가. 오접종 방지
1)‘오늘의 백신’을 접종대상자에게 게시하였다. ＊화이자·모더나 백신의 경우, 백신 자체 유통기한과 냉장 유효기한 중 짧은 기한 표기
2) 72시간 이내에 유효기한(자체·냉장)이 도래하는 백신을 인지하고 있다. (유효기한 내 접종완료 필요 → 불가한 경우 즉시 보건소에 보고)
3) 유효기한(자체·냉장)이 경과한 백신을 확인하고 있다. (유효기한이 지난 경우, 접종하지 말고 즉시 보건소에 보고)
4) 희석한 화이자 백신 바이알에 유효기간(일시, 6시간) 표기하고 있다.
5) 접수 단계에서 신분증을 통한 본인 확인, 예약현황, 1차 접종 이력, 백신 종류 등을 반드시 확인하고 있다.
6) 백신별 고유색으로 접종백신에 따라 접종대상자에게 스티커‧목걸이‧종이팔찌 등을 제공하고 있다. ＊백신별 고유색은 의료기관 자체적으로 변경할 수 없음.(단, 안전접종 실행방안 안내 전 제작한 인식표의 경우 활용 가능)
나. 백신 관리
1) 백신별 별도 냉장고를 구비하고 있거나 혹은 동일 냉장고 내에서 백신별로 층‧칸을 분리하고,「백신보관전용 냉장고」표식을 냉장고 외부에 부착하고 있다. ※ 백신별 별도 보관 냉장고 사용 시, 냉장고별로 디지털 온도계 설치
2) 냉장‧냉동칸이 분리된 냉장고를 사용하고 있다. (냉장 전용 1도어 냉장고 사용 권고)
3) 백신 냉장고 전원 연결 시 멀티탭을 사용하지 않는 등 전원공급 상태를 철저히 관리하고 있다.
4) 백신보관용 냉장고에는 시건장치가 설치되어 있다.
5) 디지털 온도계, 자동온도기록계 센서위치는 적정(백신 근처)하게 설치되어 있다.
6) 백신 냉장고 내 자동온도기록계의 온도일탈 알람이 정상적으로 작동하고 있다.
7) 긴급상황 대비를 위해서 백신냉장고 옆에 아이스박스, 냉매(아이스팩 등), 에어캡, 백신고정용 상자, 온도계 등을 구비하고 있다.
8) 백신 보관 중 온도일탈이 발생하거나 바이알의 이상이 식별되는 경우 등에 즉시 보고하는 절차를 인지하고 있다.(의료기관 임의판단 금지)
9) 백신 관리 인력을 3인 이상 지정하고 있다.
다. 기타사항
1) 다종백신 접종 관련하여“다종 코로나19 백신 접종 체크리스트”를 접종실에 비치하고 매일 체크하고 있다.
2)“백신보관·관리 일일 체크리스트”를 비치하고 매일 체크하고 있다.
3) 신규 직원 대상으로 교육 이수 여부를 확인하고, 기존 근무자와 협조하도록 조치하고 있다.
4) 온도일탈·오접종 발생에 대비하여 보건소와 비상연락망을 구축하고 있다.
상기 점검 내용은 사실과 다름없습니다.
2021. . .
위 점검자(위탁의료기관 대표자) (서명)
관할 시‧군‧구청장, 특별자치도지사,시장 귀하